|  |  |
| --- | --- |
| **PROTOCOL – LABORATORIUMWERK**   | A |
| Da Vinci logo  **Hb-bepaling (HemoCue®)** |  G |

**VOORBEREIDING ja/ nee**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieraden van handen en polsen verwijderd, kapsel en kleding correct. |  |  |
| 2 | Handhygiëne correct (wassen en/of desinfecteren).  |  |  |
| 3 | Benodigdheden: niet-steriele handschoenen, bloedlancet, depper, pleister, naaldencontainer, **HemoCue®**, cuvette.  |  |  |
| 4 | Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zo nodig toestemming) Vertel door wie en wanneer de uitslag wordt gegeven.  |  |  |

**UITVOERING**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Laat de patiënt zitten op een stoel met armleuning of liggen op een onderzoeksbank.  |  |  |
| 6 | Trek niet –steriele handschoenen aan. |  |  |
| 7 | Voer de vingerprik volgens protocol uit en veeg met een gaasje de eerste 3 druppels weg.  |  |  |
| 8 | Vul de cuvette met bloed door met de punt in de bloeddruppel het bloed op te zuigen. |  |  |
| 9 | Veeg zonodig het teveel aan bloed aan de buitenkant van de cuvette af met een gaasje.  |  |  |
| 10 | Geef de patiënt een depper om tegen de vinger aan te drukken. |  |  |
| 11 | Controleer de cuvette op luchtbellen. |  |  |
| 12 | Plaats de cuvette in de houder en schuif deze terug in het apparaat. |  |  |
| 13 | Lees de uitslag af wanneer deze op het scherm verschijnt. |  |  |

**NAZORG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ruim de materialen op de juiste manier op.  |  |  |
| 15 | Handhygiëne correct (handschoenen binnenste buiten verwijderen, wassen en/ of desinfecteren.  |  |  |
| 16 | Noteer het verloop en de gegevens in het HIS.  |  |  |

**ALGEMEEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Werk hygiënisch. |  |  |
| 18 | Werk methodisch. |  |  |

Bron:
BSL Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten 2015 ISBN 9789036809184 (elektronisch)